Приложение №3

к договору №______________ от ______________

Абонент:_________________________________________________________________________

Объект (точка учёта):_______________________________________________________________

(Центр питания и номера расчетных счетчиков электроэнергии)

Установленная мощность компенсирующих устройств (КУ) Абонента:

| № п/п | Тип компенсирующего устройства | Номинальное напряжение КУ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 1кВ | Свыше 1к В |  |
| 1 | Конденсаторные установки (кВар), в том числе: |
|  | 1.1. Регулируемые автоматически |  |  |  |
|  | 1.2. Регулируемые вручную |  |  |  |
| 2 | Синхронные двигатели (СД), кВт |  |  |  |
| 3 | Располагаемая реактивная мощность СД, кВар (50% от установленной мощности СД в кВар) |  |  |  |
| 4 | Всего (п.1+ п.3) |  |  |  |

Программа «РЭМ-97»

Разработчик – ВНИИЭ

РАСЧЕТ

экономических значений и технических пределов

потребления и генерации в сеть реактивной энергии

Энергоснабжающая организация: ________________ОАО «Хабаровскэнерго»_____________________

Тип потребителя: Одноставочный

- Исходные данные (предоставляются потребителем)

Высшее напряжение питающей подстанции: _________________________________________________кВ

Тангенс «(» без компенсирующих устройств: _________________________________________________

Количество часов работы в сутки: ___________________________________________________________

Точка учета: ______________________________________________________________________________

Часы больших и малых нагрузок сети: с 7 до 23 часов,  с 23  до 7 часов.

| Параметр | Значения параметров для кварталов |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Потребление энергии, тыс. кВт(ч |  |  |  |  |
| Коэффициент заполнения графика, КЗ |  |  |  |  |

- Поквартальные значения величин, включаемых в договор

| Тангенс «(» экономический |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реактивная энергия, тыс. кВар(ч: |
| Экономическое значение потребления |  |  |  |  |
| Технический предел потребления |  |  |  |  |
| Технический предел генерации |  |  |  |  |

- Учёт потребления реактивной энергии осуществляется с помощью приборов учёта, регистрирующих потребление реактивной энергии. Учёт генерации реактивной энергии осуществляется специальным счётчиком, фиксирующим генерацию реактивной энергии, либо с помощью двунаправленных приборов учёта потребления и генерации реактивной энергии.

- При отсутствии учета потребления реактивной энергии её значения принимают равными _______ от потребления активной энергии. При отсутствии учёта генерации реактивной энергии её значения определяют согласно «Правилам применения скидок и надбавок к тарифам на электрическую энергию за потребление и генерацию реактивной энергии».

- Плата за 1 кВар(ч устанавливается равной 8.00 % от платы за 1кВт(ч. Потребление ниже экономического не оплачивается. Плата за генерацию реактивной энергии в сеть устанавливается 12 % от потребления активной энергии. Оплата за потребление реактивной энергии производится в порядке и в сроки, определенные договором.

Энергоснабжающая организация						Абонент

__________________________________________				____________________________________________

__________________________________________					____________________________________________

__________________________________________					____________________________________________

м.п.									м.п.